АДМИНИСТРАЦИЯ

Саянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Агинское

31.05.2012 г                                                                                                                                                                                                                                                      № 224-П

О плане мероприятий подготовки

жилищного фонда к эксплуатации

в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

В связи с подготовкой жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 г.г., в соответствии со ст. ст. 62,81 У става района, постановляю:

- Утвердить план мероприятий подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов (приложение 1).

- Администратору официального веб-сайта Саянского района (О.В.Шинкевич) разместить данное постановление на веб-сайте.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по обеспечению безопасности и жизнедеятельности (В.А. Чудаков).

- Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Присаянье».

Глава администрации района		                                                                А.В.Храмцов

Приложение №1

к постановлению администрации

От 31.05.2012 г. № 224-П

План мероприятий

подготовки жилищного фонда к эксплуатации

в осенне - зимний период 2012 -2013 гг. в Саянском районе

| № п/п | Наименования предприятия, объекта | Содержание мероприятия | Стоимость выполнения работ тыс. руб. | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МУП «Агинское» с. Агинское | Ревизия вентилей д. 50;40;20;15 - 52 шт. | 2,45 | 01.06.-01.09 | Машталер А.И. |
|  | 12-ти кв.жил./дом ул. Советская, №163 | Замена вентилей- 25 шт.;д.50- 2 шт.; д.20- 13 шт. д.-15-Ю шт. | 3,63 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена задвижек д.80 -2 шт. | 3,5 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
| 2. | 12-ти кв. жил/дом ул. Советская, №165 | Ревизия вентилей д. 50;40;20;15 - 52 шт. | 2,45 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена вентилей- 26 шт.;д.50- 3 шт.; д.20- 16 шт. Д.-15-8 шт. д.25- 2 шт. | 4,63 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена задвижек д.100-2 шт. | 5,2 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
| 3. | 12-ти кв. жил./дом ул. Советская, №167 | Ревизия вентилей д. 50;40;20;15 - 52 шт. | 2,45 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Устройство вентиляционных труб Д.1Ю | 1,84 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Заделка наружных швов стен -30 м. | 3,00 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена вентилей - 28 шт.,д.40- 3 шт., д.20-10 шт., д.15-13 шт. д. 25 - 5 шт. | 2,94 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
| 4. | 12-ти кв. жил./дом ул. Советская, №169 | Устройство вентиляционных труб Д. 110 | 11,85 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |

|  |  | Замена вентилей - 23 шт.,д.50- 4 шт., д.20- 7 шт., д. 15-12 шт. | 4,13 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2,45 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Ремонт крыши с частичной заменой шифера | 3,5 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
| 5. | 12-ти кв.жил./дом ул. Советская №171 | Ревизия запорной арматуры | 2,45 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена задвижек д.50 - 2 шт.; д. 80 -2 шт. | 5,66 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена вентилей д.50- 3 шт.; д.25-9 шт. д.20-12 шт. | 4,52 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Устройство вентиляционных труб Д. 110 | 1,18 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
| 6. | 12-ти кв. жил./дом ул. Советская, №158 | Ревизия запорной арматуры | 2,45 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена задвижек д. 80 - 2 шт. | 3,50 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена вентилей д.50- 2 шт.; д. 15-9 шт. д.20-12 шт. | 3,08 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Устройство вентиляционных труб Д. 110 | 1,18 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
| 7. | 12-ти кв.жил/дом ул. Советская, №152 | Ревизия запорной арматуры | 2,45 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена задвижек д.80 -1 шт. | 1,75 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена вентилей д.50- 3 шт.; д.15-14 шт. д.20-12 шт. | 4,44 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Устройство вентиляционных труб д. 110 | 1,15 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
| 8. | 12-ти кв.жил./дом ул. Советская, №154 | Ревизия запорной арматуры | 2,45 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена задвижек д. 80 -1 шт. | 1,75 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена вентилей д.50-Зшт.; д.15-14 шт. д.20-12 шт. | 3,13 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Устройство вентиляционных труб Д. 110 | 1,15 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |

| 9. | 12-ти кв.жил./дом ул. Советская, №210 | Ревизия запорной арматуры | 2,45 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Замена задвижек д.80 -1 шт. | 1,75 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена вентилей д.50- 2 шт.; д.15-15 шт. д.20-13 шт. | 4,36 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
| 10. | 12-ти кв.жил./дом ул. Советская,№ 245 | Ревизия запорной арматуры | 2,45 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена задвижек д. 80 -1 шт. | 1,75 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена вентилей д.50-1 шт.; д. 15-14 шт. д.20-5 шт. | 2,42 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
| 11. | 13-ти кВ.жил./дом ул. Энергетиков №2 | Ревизия запорной арматуры | 2,45 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена задвижек д.80 -1 шт. | 3,50 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Замена вентилей д.50-1 шт.; д.15-14 шт. д.20-5 шт. | 6,81 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Устройство крылец 3 шт. | 6,00 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | Укладка ж/б плит 3 шт. у подъезда | 12,00 | 01.06-01.09 | Машталер А.И. |
|  |  | ИТОГО: | 142,25 |  |  |