# АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕИЛЬБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# САЯНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2021                      с. Большой Ильбин                                   № 16

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕИЛЬБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь

Уставом Большеильбинского сельсовета Саянского района Красноярского края.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы водоснабжения на территории Большеильбинского сельсовета по с. Большой Ильбин и д. Петропавловка согласно приложений № 1, 2.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.   Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Ильбинский вестник», а также размещению на официальном сайте администрации Саянского района www.adm-sayany.ru на странице Большеильбинского сельсовета.

Глава  Большеильбинского сельсовета                            В.В.Рябцев

Утверждено

Постановлением администрации

Большеильбинского сельсовета

от 06.10.2021г.№16

СХЕМА        ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕИЛЬБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

САЯНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА 2021-2026 гг.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Схема водоснабжения

Часть 1.Существующее положение в сфере водоснабжения

Часть    2.Существующие    балансы    производительности    сооружений    системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Часть    3.    Перспективное    потребление    коммунальных    ресурсов    в    сфере

водоснабжения

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

систем водоснабжения

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Часть      6.      Экологические      аспекты      мероприятий      по      строительству  и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Часть 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Приложение 1. Схема водоснабжения с. Большой Ильбин, д. Петропавловки

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Большеильбинского сельсовета Саянского района являются Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении» и на основании технического задания, с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075;2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положений "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84(утв. Приказом Мин региона России от 29.12.2011 N 635/14).

Схема водоснабжения Большеильбинского сельсовета разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ЖКХ, улучшения экологической обстановки.

Схема водоснабжения разработана на срок 5 лет.

Большеильбинский сельсовет входит в состав Саянского района Красноярского края. Территория Большеильбинского сельсовета расположена в центральной части Саянского района и восточной части краевого центра на расстоянии 230 км г. Красноярска. До ближайшей железнодорожной станции 47 км.

Граничит с  Агинским, Кулижниковским, Большеарбайским, Малиновским, Вознесенским, Гладсковским сельсоветами Саянского района . На территории Большеильбинского сельсовета расположены два населенных пункта - село Большой Ильбин, деревня Петропавловка. Административным центром муниципального образования является село Большой Ильбин. Численность населения сельсовета по состоянию на 08.09.2021 года составляет 127 человек. Расстояние до районного центра с.Агинское- 10 км. Наиболее важным для развития сельсовета является выгодное геоэкономическое положение - близость к г. Красноярску, что создаёт предпосылки развитию сельского хозяйства и промышленности.

В   настоящее   время   в   Большеильбинском   сельсовете   имеется   централизованное водоснабжение из подземных скважин.

Глава I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечение потребителей Большеильбинского сельсовета услугами водоснабжения осуществляет администрация Большеильбинского сельсовета.

Используются 3,8 км сетей водоснабжения. На территории сельсовета находятся 2 водонапорные башни. Потребление воды всеми потребителями составляет 4,2 тыс. куб. м в год.

Жители домов отбирают воду на хозяйственно - питьевые нужды через водоразборные колонки .

Жизненно важным для населённых пунктов сельсовета остается состояние водопроводных сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей колеблется от 60% до 80%,   большинство   скважин   требует   капитального   ремонта   (восстановление)     и    для     обеспечения     полноценного     водоснабжения     необходимо дополнительно устройство новых скважин.

Информация по водонапорным башням,

расположенным на территории Большеильбинского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Численность населения пользующегося водой из данного водопровода | Год ввода в эксплу атацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | с.Большой Ильбин, ул. Шилова, | 91 | 1986 | Администрация Большеильбинского сельсовета |
| 2 | Водонапорная башня | д. Петропавловка, ул. Центральная, 96А | 36 | 1986 | Администрация Большеильбинского сельсовета |

Существующий водопровод сельсовета находится в удовлетворительном состоянии. Износ отдельных сетей водопровода составляет порядка 70%. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды, необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену.

1)     Потребление воды в 2014 году составило:

- годовое потребление воды                                 - 4,2 тыс.куб.м;

- среднесуточное потребление воды                           0,036 тыс. куб.м;

- максимальное суточное потребление воды              - 0,040 тыс. куб.м

2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий                                4,0- тыс. куб.м;

- водоснабжение объектов общественного-делового назначения                                                - 0,2 тыс. куб.м

3) Сведения о фактических и планируемых    неучтенных   расходах и потерях воды:

- планируемый неучтенный расход и потеря воды за 2021год - 0,653 тыс.куб.м;

Состояние водопроводных сетей

| № п/п | Наименов ание объекта | Адрес объекта | Год | Протяж енност ь,м | Ду мм | Матер иал | Коло Дец, шт. | Задв и жка, шт. | Вен тель, шт. | Пож гидра нт | Факти ческий % износа | Техни ческое состоя ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | с. Большой Ильбин | 1986 | 2000 | 100 | чугун | 10 |  | 1 |  | 70 | удовле творит ельное |
| 1 | Водопроводная сеть | д. Петропавловка | 1986 | 1800 | 100 | чугун | 8 |  | 1 |  | 70 | удовле творит ельное |

ЧАСТЬ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженн ости загрязнения источников водоснабже ния | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснаб жения | Напорно-регулирующ ие сооружения | Водопро водная сеть |  |  |  |
| с. Большой Ильбин | 70 | 70 | 70 | Санитарной охранной зоны нет | 0 | 10,0 |
| д. Петропавловка | 70 | 70 | 70 | Санитарной охранной зоны нет | 0 | 10,0 |

ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения        по        перспективному        водопотреблению        абонентов Большеильбинского сельсовета

| Водопотребление по населённому пункту с. Большой Ильбин, д. Петропавловка , Большеильбинского сельсовета до реконструкции сетей водоснабжения. |
| --- |
| Наименование поселения | Единица измерения | 1этап(2017г) | Расчётный срок (2020г) |
| с. Большой Ильбин д. Петропавловка | м3/сут. м3/сут. | 10 8 | - |
| Водопотребление по населенному пункту с. Большой Ильбин, д. Петропавловка Большеильбинского сельсовета после реконструкции сетей водоснабжении. |
| с. Большой Ильбин д. Петропавловка | м3/сут. м3/сут. | 15 12 | - |

В план мероприятий на 2021год включены мероприятия направленные на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью улучшения условий водоснабжения населения за счет обеспечения более высокой пропускной способности водопроводных сетей и выравнивания давления в ветвях сети, а также с целью сокращения объемов потерь воды (потери воды при авариях и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения Большеильбинского сельсовета не предусматриваются долгосрочной целевой         программой         «Комплексное    развитие     систем    инженерной  инфраструктуры   Саянского района»   на 2020-2025 г.г.».

ЧАСТЬ 5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ   ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения Большеильбинского сельсовета не предусматриваются долгосрочной целевой программой «Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры Саянского района» на 2021-2026 г.г.»

ЧАСТЬ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки         необходимо         использование         ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочной целевой программой «Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры Саянского района» на 2021-2026 г.г.» не предусматривается новое строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения, поэтому оценить капитальные вложения не предоставляется возможным.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения Большеильбинского сельсовета не предусматриваются долгосрочной целевой программой «Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры Саянского района» на 2021-20226г.г.»

ЧАСТЬ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки         необходимо         использование         ресурсосберегающей,

природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочной целевой программой «Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры Саянского района» на 2021-2026 г.г.» не предусматривается новое строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения, поэтому оценить капитальные вложения не предоставляется возможным.