Красноярский край Саянский район

муниципальное образование Межовский сельсовет

Администрация Межовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30 » 09 2021 с. Межово № 23 -п

Об утверждении схемы водоснабжения на территории

Межовского сельсовета

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 « О схеме водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Межовского сельсовета, администрация Межовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения на территории Межовского сельсовета по с. Межово и д. Калиновка согласно приложений № 1,2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в «Информационном листке» администрации Межовского сельсовета и размещению на странице Межовского сельсовета официального сайта администрации Саянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Межовского сельсовета В.А. Заруднев

Утверждено

Постановлением

Администрации Межовского сельсовета

от « 30 » 09 2021г. № 23-п

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МЕЖОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**САЯНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**НА 2021 – 2026 годы**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1

Схема водоснабжения

Часть 1. Существующее положение в сфере водоснабжения.

Приложение № 1. Схема водоснабжения с.Межово

Приложение № 2. Схема водоснабжения д.Калиновка

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Межовского сельсовета Саянского района являются Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416 – ФЗ « О водоснабжении» и на основании технического задания с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 № 23 ст. 2381, № 50 ст. 5279 2007, № 26 ст. 3075 2008, № 29 ст.3418 , № 30 ст.3616 2009, № 30 ст. 3735 № 52 ст. 6441 2011, 3 1 ст. 32), положение «СП 31.13330.2012 Свод правил Водоснабжения. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (утв. Приказом Мин. Региона России от 29.12.2011 № 635-4 документами территориального планирования.

Схема водоснабжения Межовского сельсовета разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ЖКХ, улучшения экологической обстановке.

Схема водоснабжения разработана сроком на 5 лет

Межовский сельсовет входит в состав Саянского района Красноярского края. Территория Межовского сельсовета расположена в восточной части края на расстоянии 100 км от г. Красноярска. До ближайшей железнодорожной станции 25км.

Межовский сельсовет граничит с Тинским, Унерским сельсоветами Саянского района. На территории Межовского сельсовета расположены два населенных пункта – село Межово и деревня Калиновка. Административным центром муниципального образования является село Межово. Численность населения сельсовета по состоянию на 01.01.2021 год составляет 590 человек. Росстояние до районного центра с.Агинское – 50 км. Наиболее важным для развития сельсовета является плодородная земля – черноземы, что создает предпосылки развитию сельского хозяйства – полеводства.

В настоящее время на территории Межовского сельсовета имеется централизованное и индивидуальное водоснабжение из подземных скважин.

ГЛАВА 1

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечение потребителей Межовского сельсовета услугами водоснабжения осуществляет администрация Межовского сельсовета.

Используются 8,558 км сетей водоснабжения. На территории сельсовета находятся 5 водопроводных башен. Потребление воды всеми потребителями составляет 37,12 тыс. куб.м в год.

Жители с.Межово отбирают воду на хозяйственно – питьевые нужды в домах. Жители д.Калиновка отбирают воду с колодцев и личных скважин.

Жизненно важным для д.Калиновка является определение, где есть качественная вода.

Износ водопроводных сетей колеблется от 70% до 80%, 2(две) скважины требуют капитального ремонта или замены.

**Информация по водопроводным башням,**

**расположенным на территории Межовского сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование  объекта | Место  расположения | Численность  населения  пользующегося водой из данной ВНБ | Год ввода  в эксплу  атацию | Эксплуатирующая  организация |
| 1 | ВНБ | ул.Заречная, сооружение 18-А | 82 чел. | 1986 | Администрация  Межовского  сельсовета |
| 2 | ВНБ | ул.Комсомольская, сооружение 2-А | 123 чел. | 1995 | Администрация  Межовского  сельсовета |
| 3 | ВНБ | ул.Новая, сооружение 35-А | 141 чел. | 1982 | Администрация  Межовского  сельсовета |
| 4 | ВНБ | ул.Зеленая, сооружение 3-А | 173 чел. | 1986 | Администрация  Межовского  сельсовета |
| 5 | ВНБ | д.Калиновка, ул.Молодежная, сооружение 17 | 60 чел. | 1978 | Администрация  Межовского  сельсовета |

Существующий водопровод с.Межово находится в удовлетворительном состоянии.